## Blad1
suffix | Kommentar | Skala
_ACK | $Com
_AD | $TPY | $TPY
_AHL | Larmgräns Hög $Com | $Com
_AL | $TPY $Com
_AL1 | $TPY $Com
_AL10 | $TPY $Com
_AL11 | $TPY $Com
_AL12 | $TPY $Com
_AL13 | $TPY $Com
_AL14 | $TPY $Com
_AL2 | $TPY $Com
_AL3 | $TPY $Com
_AL4 | $TPY $Com
_AL5 | $TPY $Com
_AL6 | $TPY $Com
_AL7 | $TPY $Com
_AL8 | $TPY $Com
_AL9 | $TPY $Com
_ALL | Larmgräns Låg $Com | $Com
_bV | $TPY
_bV1 | $TPY
_bV2 | $TPY
_bV3 | $TPY
_bWatchdog | Watchdog Tidkanal
_bWatchdog | Watchdog Tidkanal
_bWatchDog | Watchdog Tidkanal
_bWatchdog | Watchdog Tidkanal
_CMD | Utsignal $Com
_CMD1 | Utsignal $Com
_CSP | Beräknat börvärde | $Com
_D | $TPY
_DT1 | $TPY
_FAULT | $TPY
_HAL | Hög $Com
_I | $TPY
_iAUT | Manuall 0=Auto, 1=Från, 2=Till
_iCF1 | Frånslag 1 måndag
_iCF11 | Frånslag 2 måndag
_iCF12 | Frånslag 2 tisdag
_iCF13 | Frånslag 2 onsdag
_iCF14 | Frånslag 2 torsdag
_iCF15 | Frånslag 2 fredag
_iCF16 | Frånslag 2 lördag
_iCF17 | Frånslag 2 söndag
_iCF2 | Frånslag 1 tisdag
_iCF21 | Frånslag 3 måndag
_iCF22 | Frånslag 3 tisdag
_iCF23 | Frånslag 3 onsdag
_iCF24 | Frånslag 3 torsdag
_iCF25 | Frånslag 3 fredag
_iCF26 | Frånslag 3 lördag
_iCF27 | Frånslag 3 söndag
_iCF3 | Frånslag 1 onsdag
_iCF4 | Frånslag 1 torsdag
_iCF5 | Frånslag 1 fredag
_iCF6 | Frånslag 1 lördag
_iCF7 | Frånslag 1 söndag
_iCT1 | Tillslag 1 måndag
_iCT11 | Tillslag 2 måndag
_iCT12 | Tillslag 2 tisdag
_iCT13 | Tillslag 2 onsdag
_iCT14 | Tillslag 2 torsdag
_iCT15 | Tillslag 2 fredag
_iCT16 | Tillslag 2 lördag
_iCT17 | Tillslag 2 söndag
_iCT2 | Tillslag 1 tisdag
_iCT21 | Tillslag 3 måndag
_iCT22 | Tillslag 3 tisdag
_iCT23 | Tillslag 3 onsdag
_iCT24 | Tillslag 3 torsdag
_iCT25 | Tillslag 3 fredag
_iCT26 | Tillslag 3 lördag
_iCT27 | Tillslag 3 söndag
_iCT3 | Tillslag 1 onsdag
_iCT4 | Tillslag 1 torsdag
_iCT5 | Tillslag 1 fredag
_iCT6 | Tillslag 1 lördag
_iCT7 | Tillslag 1 söndag
_iFlexT | Flextime överstyrning
_Ind | Driftindikering
_LAL | Låg $Com
_M | Objekt i handläge
_M_AL | Larm objekt i handläge
_MAX | Börvärde max
_MCMD | Objekt manöver i handläge
_MIN | Börvärde min
_OP | Styrsignal $Com | $Com
_OPM | Analog utsignal i hand läge | $Com
_P | $TPY
_PV | $Com | $Com
_PV1 | $TPY
_PV2 | $TPY
_PV3 | $TPY
_rSpoint | Beräknat börvärde | $Com
_SP | Börvärde $Com | $Com
_SP1 | $TPY
_SP2 | $TPY
_SP3 | $TPY
_SP4 | $TPY
_SP5 | $TPY
_SP6 | $TPY
_SPIn | $TPY
_TD1 | $TPY
_TD2 | $TPY
_V | $TPY $Com
_X1 | Börvärde 1 på y-axeln | $Com
_X2 | Börvärde 2 på y-axeln | $Com
_X3 | Börvärde 3 på y-axeln | $Com
_X4 | Börvärde 4 på y-axeln | $Com
_X5 | Börvärde 5 på y-axeln | $Com
_X6 | Börvärde 6 på y-axeln | $Com
_Y1 | Utetemperatur 1 på x-axeln
_Y2 | Utetemperatur 2 på x-axeln
_Y3 | Utetemperatur 3 på x-axeln
_Y4 | Utetemperatur 4 på x-axeln
_Y5 | Utetemperatur 5 på x-axeln
_Y6 | Utetemperatur 6 på x-axeln